## Resumen Distribuidora
PMGD | POTENCIA | DISTRIBUIDORA | ALIMENTADOR | SUBESTACIÓN
Nogal | 9 MW | SAESA STS | MULCHEN 23 kV | Negrete
Paine - San Juan ll | 9 MW | CGE ANTOFAGASTA | Florida 23kV | Calama
Las Majadas - Don Pedro | 9 MW | CGE Coquimbo | San Lorenzo 23kV | Monte Patria
El Maiten | 9 MW | BAJO COORDINACION DEL CEN | LINEA 66kV CHARRUA - LAJA | conectado en TAP-OFF
San Juan V - Victoria Solar | 9 MW | CGE ANTOFAGASTA | Alimentador Florida 23kV | Calama
Punta baja - Parque Solar | 2 MW | CGE "COZ IV" | HIGUERA 23 kV | Incahuasi
Amparo del Sol | 3 MW | CGE "COZ IV" | QUEBRADA SECA 23 kV | Ovalle
Codornices | 3 MW | CC-COPELEC | SAN CARLOS 13,8 kV | San Carlos
Las Perdices | 3 MW | CGE "COZ MAULE" | AERODROMO 15 kV | Panguilemo
Canesa - Angela Solar | 3 MW | CGE "COZ V" | LOS CRISTALES 23 kV | Illapel
Illapel 5X - Parsosy | 3 MW | CGE "COZ V" | PLAN DE HORNOS 23 kV | Illapel
Chalinga - Joaquin Solar | 3 MW | CGE "COZ V" | CHALINGA 23 kV | Salamanca
Mercedes | 3 MW | CGE "COZ VI" | LAS MERCEDES 15 kV | Chumaquito